郧环函〔2022〕41号

关于十堰市郧阳中燃城市燃气发展有限公司郧阳区谭山镇LNG/CNG供气站项目环境影响报告表的批复

十堰市郧阳中燃城市燃气发展有限公司：

你公司报送的《郧阳区谭山镇LNG/CNG供气站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于郧阳区谭山镇后河村，厂区总占地面积1200m2，主要建设一座LNG气瓶组站站场，设置有气瓶区、气化调压区，卸车硬化区，共有16个175L的LNG瓶，总容积2800L，设计供气规模500Nm3/h。总投资400万元，其中环保投资6万元。

二、《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，从环境保护的角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》评价结论。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）储存、放散、检修和管阀泄漏过程产生的非甲烷总烃通过加强通风无组织排放。非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）二级排放标准限值要求。

（二）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准限值要求。

（三）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。危险废物应委托有资质单位收集处置。

（四）强化环境风险防范。按照《报告表》提出的要求做好环境风险事故防范措施，进一步加强环境风险防范体系建设，制定环境风险应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

六、郧阳生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中、事后环境保护监督管理工作。

七、项目涉及产业政策、规划、土地、安全、水利、质监、经信、消防、卫生等方面的内容，以相应主管部门批复意见为准。

八、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

九、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

2022年8月1日